## Ammonium
Nyhuse Vandværk I/S
219. NYHUSE VANDVÆRK
Afgang, Værk
Antal målepunkter |  | 55 |  | Middelværdi | 0.052855
Std. afvigelse |  | 0.033238 |  | Konfidens niv. | 0.0087842
Hld. Koeff. |  | 6e-06 |  | Korrel Koeff. | 0.51788
Min |  | 0 |  | Max | 0.25
Dato | Måling |  | Dato | Måling | Dato | Måling
2014-03-12 | 0.059 |  | 2008-01-17 | 0.05 | 1998-01-30 | 0.05
2014-01-27 | 0.068 |  | 2007-10-10 | 0.05 | 1997-06-26 | 0.05
2013-08-06 | 0.02 |  | 2007-01-30 | 0.05 | 1997-01-31 | 0.05
2013-01-09 | 0.21 |  | 2006-08-17 | 0.05 | 1996-07-09 | 0.05
2012-11-07 | 0.21 |  | 2006-01-09 | 0.05 | 1996-01-31 | 0.05
2012-06-20 | 0.2 |  | 2005-08-03 | 0.05 | 1995-06-13 | 0.05
2012-05-01 | 0.25 |  | 2005-01-27 | 0.05 | 1995-01-17 | 0.05
2012-04-02 | 0.1 |  | 2004-07-27 | 0.05 | 1994-06-28 | 0.05
2012-01-30 | 0.09 |  | 2004-01-22 | 0.05 | 1994-01-17 | 0.05
2012-01-23 | 0.23 |  | 2003-07-28 | 0.05 | 1993-06-07 | 0.05
2012-01-10 | 0.2 |  | 2003-01-29 | 0.05 | 1993-01-11 | 0.05
2011-09-22 | 0.05 |  | 2002-07-30 | 0.05 | 1992-06-30 | 0.02
2011-08-05 | 0.05 |  | 2002-02-13 | 0.05 | 1992-01-28 | 0.02
2011-07-07 | 0.08 |  | 2001-06-14 | 0.05 | 1991-06-28 | 0.02
2011-01-11 | 0.05 |  | 2001-01-23 | 0.05 | 1991-01-16 | 0.02
2010-07-13 | 0.05 |  | 2000-07-19 | 0.05 | 1990-06-28 | 0.02
2010-01-12 | 0.05 |  | 2000-01-27 | 0.05 | 1990-01-05 | 0.02
2009-08-13 | 0.05 |  | 1999-06-18 | 0.05 | 1989-06-30 | 0.02
2009-01-07 | 0.05 |  | 1999-01-27 | 0.05 | 1989-01-31 | 0
2008-09-02 | 0.05 |  | 1998-06-16 | 0.05
Værdier i kursiv er ikke medtaget på graf eller i statistik. Værdierne er mere end 4 x max. værdi.

## Ammonium MåleData
219. NYHUSE VANDVÆRK
Antal målepunkter | 55
Dato | Måling
2014-03-12 | 0.059
2014-01-27 | 0.068
2013-08-06 | 0.02
2012-06-20 | 0.2
2012-04-02 | 0.1
2012-01-30 | 0.09
2012-01-10 | 0.2
2011-09-22 | 0.05
2011-08-05 | 0.05
2011-07-07 | 0.08
2011-01-11 | 0.05
2010-07-13 | 0.05
2010-01-12 | 0.05
2009-08-13 | 0.05
2009-01-07 | 0.05
2008-09-02 | 0.05
2008-01-17 | 0.05
2007-10-10 | 0.05
2007-01-30 | 0.05
2006-08-17 | 0.05
2006-01-09 | 0.05
2005-08-03 | 0.05
2005-01-27 | 0.05
2004-07-27 | 0.05
2004-01-22 | 0.05
2003-07-28 | 0.05
2003-01-29 | 0.05
2002-07-30 | 0.05
2002-02-13 | 0.05
2001-06-14 | 0.05
2001-01-23 | 0.05
2000-07-19 | 0.05
2000-01-27 | 0.05
1999-06-18 | 0.05
1999-01-27 | 0.05
1998-06-16 | 0.05
1998-01-30 | 0.05
1997-06-26 | 0.05
1997-01-31 | 0.05
1996-07-09 | 0.05
1996-01-31 | 0.05
1995-06-13 | 0.05
1995-01-17 | 0.05
1994-06-28 | 0.05
1994-01-17 | 0.05
1993-06-07 | 0.05
1993-01-11 | 0.05
1992-06-30 | 0.02
1992-01-28 | 0.02
1991-06-28 | 0.02
1991-01-16 | 0.02
1990-06-28 | 0.02
1990-01-05 | 0.02
1989-06-30 | 0.02
1989-01-31 | 0